| (pieczęć wykonawcy) | Załącznik nr 1. Formularz informacji. |  |
| --- | --- | --- |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi: Dostawa węży gumowych do przesyłu wody i sprężonego powietrza |  |  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |  |  |
| działając w imieniu i na rzecz: |  |  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa węży gumowych do przesyłu wody i sprężonego powietrza” Lp.; Przedmiot zamówienia; Ilość; Cena netto za 1 metr w zł; Wartość zamówienia (ilość x cena netto za 1 m) w zł. 1; Wąż gumowy średnica 1 cali; 120 metrów. 2; Wąż gumowy średnica ¾ cali; 100 metrów. 3; Wąż do wody średnica 31,5 mm 115/64 cala; 50 metrów. Suma.. |

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- ...............................

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis zapytania o informację

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa 120 metrów węża gumowego o średnicy 1 cala oraz 100 metrów węża gumowego o średnicy ¾ cala spełniającego wymagania w odcinkach po 20 metrów:

  - Węże mocne przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach w przemyśle.

  - Dedykowany do przesyłu wody i sprężonego powietrza.

  - Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne.

  - Warstwa wewnętrzna – czarna guma SBR

  - Warstwa zewnętrzna – czarna guma EPDM

  - Grubość ścianki – przynajmniej 5 mm

  - Wzmocnienie – kord syntetyczny

  - Temperatura pracy przynajmniej w przedziale od -25°C do + 50°C

  - Ciśnienie robocze – przynajmniej 15 bar

  - Ciśnienie rozrywające – przynajmniej 50 bar

  - Typ S

  - Klasa A

Dostawa 50 metrów w jednym odcinku węża do wody o średnicy 31,5 mm 115/64 cala

- Ciśnienie robocze przynajmniej 25 bar (2,5 MPa)

- Ciśnienie rozrywające przynajmniej 100 bar (10 MPa)

- Współczynnik bezpieczeństwa przynajmniej 4:1

- Temperatura pracy przynajmniej w przynajmniej od -25 do + 50 °C

- Warstwa wewnętrzna – guma z kauczuku syntetycznego SBR

- Warstwa zewnętrzna – Guma z kauczuku syntetycznego SRB barwy czarnej odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu

- Wzmocnienie – przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości

- Konstrukcja zgodna z normą PN-EN ISO 1403 (typ 3)

- Podstawowe wymagania:

  - Przedmioty zamówienia zaproponowane przez Dostawcę muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Dostawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do realizacji dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym konieczność przeprowadzenia czynności odbiorczych podając dodatkowo imię i nazwisko osoby dostarczającej, markę oraz numer rejestracyjny pojazdu celem uzyskania zgody na wjazd na teren elektrowni.

  - Dostawa zamówienia nastąpi na koszt i staranie Dostawcy. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu do miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Dostawca.

  - Dostawa w jednej partii.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty nie spełniają określonych wymagań, nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych lub są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego.

  - W przypadku opisanym w pkt 3.4 Dostawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt i staranie w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Dostawca jest odpowiedzialny za całość zamówienia, w tym za terminowe wykonanie, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - Wszystkie zaoferowane produkty muszą posiadać wszelakie wymagane i aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania.

  - Cała wymagana dokumentacja dla dostarczanych artykułów, a w szczególności instrukcję obsługi, instrukcje bezpieczeństwa, certyfikaty jakości muszą być dostarczone w języku polskim.

- Miejsce dostawy

Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec – dokładne miejsce dostawy zostanie wskazane przez osobę odpowiedzialną po stronie zamawiającego podczas dostawy.

- Gwarancja

  - Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy

- Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:

  - Dostawa całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych liczony od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez zmawiającego adres.