| Załącznik nr 1. Formularz informacji. |  |
| --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi: „Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.. |  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |  |
| działając w imieniu i na rzecz: |  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. Tabela 1. Ceny netto za poszczególne usługi Remont pomieszczeń; Cena netto w PLN. Zadanie 1; Budynek V 2, pokój nr 16. Dworzec PKP. Suma. Zadanie 2; Korytarz w budynku F1. Razem. |

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- ...............................

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.

„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. wg poniższych wymagań:

- Szacowana powierzchnia pomieszczeń oraz zakres prac do wykonania:

Zadanie 1

  - Budynek V2 pokój nr 16

    - Malowanie drzwi o szerokości 90 cm szybkoschnącą farbą wodną do drewna i PCV - 1 szt.

    - Malowanie ościeżnic szybkoschnącą farbą wodną do drewna I PCV – 2 szt.

    - Wymiana kompletu osprzętu drzwi – 1 szt.

    - Jednokrotne malowanie kaloryferów specjalistyczną farbą do malowania kaloryferów – 3 szt.

    - Jednokrotne malowanie rur specjalistyczną farbą do malowania rur – 15 mb.

    - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi poprzez zdzieranie starych farb oraz szpachlowanie dziur i pęknięć tam gdzie jest to wymagane

    - Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt -72 m2

    - Malowanie lamperii farbą olejną – 32 m2

    - Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 58 m2

    - Wymiana listew odbojowych – 10 mb

    - Wymiana listew przypodłogowych PCV – 24 mb

    - Wymiana paneli podłogowych na laminowane o klasie ścieralności przynajmniej AC4 i grubości przynajmniej 8 mm – 32 m2

    - Wymiana gniazd elektrycznych – 4 szt.

    - Wymiana włącznika elektrycznego jednobiegunowego – 1 szt.

    - Malowanie opraw elektrycznych – 5 szt.

  - Dworzec stacji PKP

    - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi poprzez zdzieranie starych farb oraz szpachlowanie dziur i pęknięć tam gdzie jest to wymagane

    - Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt -72 m2

    - Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, - 25 m2

    - Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną – 22 m2

    - Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnym – 13 m2

    - Jednokrotne malowanie kaloryferów specjalistyczną farbą do malowania kaloryferów

    - Wymiana zlewu + szafki

    - Montaż rolet dzień/noc na 3 oknach o wymiarach 50/100 cm

Zadanie 2

  - Korytarz w budynku F1

    - Wymiana paneli ściennych  + obróbka wnęk drzwi - 30 m2

    - Wyburzenie ściany o wymiarach 4 m x 2,50 m

    - Wstawienie belki podporowej nad wuburzoną ścianą - stalowego dwuteownika lub równoważne rozwiązanie

    - Obróbka ścian i sufitu po wyburzeniu (równanie ścian, szpachlowanie, wstawianie płyt karton-gipsowych)

    - Przełożenie instalacji elektrycznej I IT z wyburzonej ściany

    - Wymiana paneli podłogowych na laminowane o klasie ścieralności przynajmniej AC4 i grubości przynajmniej 8 mm wraz z pianką wygłuszającą – 7 m2

    - Wymiana listew przypodłogowych PCV

    - Wymiana drzwiczek podwójnych szafki o wymiarach 70 cm x 190 cm

    - Gruntowanie ścian przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt - 35 m2

    - Malowanie ścian farbą emulsyjną – 35 m2

    - Wymiana gniazd elektrycznych – 5 szt.

    - Wymiana włącznika elektrycznego dwubiegunowego – 5 szt.

- Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

  - Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzgodnienia wymagań z Zamawiającym (materiał, rodzaj i kolor farb, itp.).

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadanie

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania remontu w wybranym zadaniu, pomieszczaniu oraz w wybranym zakresie prac.

  - Wymagana gwarancja na wykonaną usługę - 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego jeżeli szkoda nie powstała z winy Zamawiającego.

  - Gwarancja na użyte materiały – przynajmniej 12 miesięcy.

  - Zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania remontu po stronie Wykonawcy.

  - Materiały użyte do remontu muszą być nowe i nieużywane, nie mogą być przeterminowane ani uszkodzone.

  - Utylizacja zdemontowanych materiałów (tynków, listew, paneli skrzydeł oraz ościeżnic drzwiowych oraz drzwi, itp.) po stronie Wykonawcy.

  - Wykonanie remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz BHP.

  - Wykonawca opracuje Instrukcję Organizacji Robót.

- Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:

  - Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.1 - Enea Bioenergia Sp. z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec obszar zlokalizowany na terenie Enea Elektrownia Połaniec,

  - Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.2 – Dworzec PKP zlokalizowany w miejscowości Łęg, 28-230 Połaniec.

  - Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.3 – Enea Bioenergia Sp. z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec biurowiec F1

  - Dokładne miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wskazane przez osobę odpowiedzialną po stronie zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:

  - Do ustalenia z osobą wyznaczoną po stronie zamawiającego, jednak wykonanie remontu musi być zakończone do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

  - Wymagania aktualne:

- Wymaga się od wykonawcy podania imion i nazwisk osób wykonujących prace na rzecz Enea Bioenergia sp. z o.o.,

- W przypadku konieczności uzyskania zgody na wjazdu samochodu Wykonawcy na teren elektrowni wymaga się podania: marki samochodu, nazwiska kierowcy oraz numeru rejestracyjnego pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP dla Wykonawców w celu upoważnienia do wykonywania prac na terenie Elektrowni,