| Nr pisma: ……………………. | Zawada, 27.11.2023 r. |
| --- | --- |
| Dotyczy: BADANIE RYNKU – zapytanie o informację cenową |  |

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: Monitoring wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

agata.bednarska@enea.pl, w terminie do dnia 11.12.2023 r. do godz. 15:00 (CET).

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z:

- Małgorzata Kaczmarczyk – Biuro Ochrony Środowiska

tel. 885 553 939, adres e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@enea.pl

- Agata Bednarska – Biuro Ochrony Środowiska

tel. 609 483 921, adres e-mail: agata.bednarska@enea.pl

- Magdalena Bąk – Biuro Ochrony Środowiska

tel. 691 500 573, adres e-mail: magdalena.bak@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

___________________________

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

| Załącznik nr 1. Formularz informacji. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) |  |  |
| Informacja dotycząca badania rynku w zakresie: Monitoring wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego. |  |  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |  |  |
| działając w imieniu i na rzecz: |  |  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą: Monitoring wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego. Tabela 1. Cena netto za realizację usługi Lp.; Rodzaj usługi:; Cena netto:. 1.; Usługa realizacji monitoringu wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego polegająca na: a) Badanie głębokości zwierciadła wód i dna w piezometrach. b) Ocena stanu technicznego piezometrów. c) Wykonanie pompowania oczyszczającego piezometry. d) Badanie parametrów fizyko-chemicznych próbek wód (temperatura, odczyn PH, przewodność elektryczna właściwa PEW, ogólna zawartość substancji rozpuszczonych, twardość całkowita, twardość całkowita jako CaCO3, twardość węglanowa, chlorki Cl, siarczany SO4, bor B, żelazo Fe, mangan Mn), analiza wyników. e) Przygotowanie i pobranie serii próbek wód z rowów oraz wód podziemnych z lokalnej sieci monitoringowej. f) Sporządzenie raportów kwartalnych z badań oraz sprawozdania rocznego.; Cena netto za wykonanie badań w jednym kwartale*: …………… zł/ kwartał. Cena netto za całość (4 kwartały): ……………. zł/całość. |

* - Cena netto wykonania usługi w roku 2024 będzie stanowiła sumę 4 kwartałów.

- Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej usługi.

- Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

- ...............................

| Miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia dotyczy:

Monitoring wód w rejonie składowiska i miejsca magazynowania odpadów paleniskowych „Pióry”, magazynu gipsu „Tursko” oraz w rejonie zbiornika retencyjnego. Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmuje około 48 szt. próbek pobieranych po 12 szt. (9 próbek z wód podziemnych – piezometry, 3 próbki z rowów odciekowych – woda powierzchniowa) w każdym kwartale roku 2024r.

- Przedmiotem Zamówienia będzie wykonanie takich czynności/zakresu prac jak:

a) Badanie głębokości zwierciadła wód i dna w piezometrach.

b) Ocena stanu technicznego piezometrów.

c) Wykonanie pompowania oczyszczającego piezometry.

d) Badanie parametrów fizyko-chemicznych próbek wód (temperatura, odczyn PH, przewodność elektryczna właściwa PEW, ogólna zawartość substancji rozpuszczonych, twardość całkowita, twardość całkowita jako CaCO3, twardość węglanowa, chlorki Cl, siarczany SO4 ,bor B, żelazo Fe, mangan Mn), analiza wyników.

e) Pobranie i przygotowanie do badań serii próbek wód z rowów oraz wód podziemnych z lokalnej sieci monitoringowej.

f) Sporządzenie raportów kwartalnych z badań oraz sprawozdania rocznego.

- Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

a) Wykonawca obowiązany jest posiadać ważny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

b) Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy pobierze próbki do badań kwartalnych w okresach:

- Pobranie próbki do badań w I kwartale - od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2024 r.

- Pobranie próbki do badań w II kwartale - od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

- Pobranie próbki do badań w III kwartale - od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

- Pobranie próbki do badań w IV kwartale - od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Terminy na wykonanie raportów z przeprowadzonych badań wskazane zostały w punkcie 5.

c) Raport po wykonaniu badań kwartalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do końca miesiąca kolejnego po zakończeniu okresu, którego dotyczy badanie.

d) Po każdym kwartale Wykonawca sporządzi protokół odbioru. W/w protokół, będzie podstawą do wystawienia faktury za realizację usługi.

e) Raport roczny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do 31.01.2025 r.

f) Raporty: kwartalne i roczny z wykonanych badań Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

- Dokładne miejsce świadczenia zamówienia:

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-230 Połaniec – Składowisko odpadów paleniskowych Pióry i Magazyn gipsu Tursko.

- Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:

- Za I kwartał do 30 kwietnia 2024 r. (dostarczenie protokołu z wykonanych badań wraz z opracowaniem tych badań w formie raportu),

- Za II kwartał do 31 lipca 2024 r. (dostarczenie protokołu z wykonanych badań wraz z opracowaniem tych badań w formie raportu),

- Za III kwartał do 31 października 2024 r. (dostarczenie protokołu z wykonanych badań wraz z opracowaniem tych badań w formie raportu),

- Za IV  kwartał do 31 stycznia 2025 r. (dostarczenie protokołu z wykonanych badań wraz z opracowaniem tych badań w formie raportu; dostarczenie sprawozdania z analizą wyników za cały rok 2024 r.).

- Termin obowiązywania umowy:

Termin realizacji umowy od daty podpisania umowy do 31.01.2025 r.

- Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię ważnego Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego lub wskazać stronę internetową na której ten certyfikat został zamieszczony;

- Doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienie;

- Inne wymagania:

- aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach),

- aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prac

- odbycie szkolenia BHP przez Pracowników Wykonawcy uprawniającego do prac na terenie należącym do Enea Elektrownia Połaniec S.A.