Załącznik nr 2

| FORMULARZ „OFERTA” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr ……............................................................. | z dnia ……................................ |  |
| ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. (nr Oferty nadany przez Wykonawcę, pieczęć firmowa) | (data sporządzenia Oferty) |  |

ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

26-603 Radom

Nawiązując do ogłoszenia ENEA Nowa Energia sp. z o.o. do złożenia Oferty w trybie Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska podlegającej obowiązkowej ochronie w Spółce (wpisanej na listę wojewody)” oświadczam/(y)*, 
iż zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opisie Przedmiotu Zamówienia i oświadczam/(y)*, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Oferujemy wykonanie dla ENEA Nowa Energia sp. z o.o. Przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zakresem i  wymaganiami podanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

______________PLN(netto)(słownie:_________________________________________(PLN)

+ podatek VAT _____% w kwocie ___________________________________________(PLN)
(słownie:________________________________________________________________(PLN)

Brutto __________________PLN

(słownie:____________________________________(PLN),

Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do świadczenia usług 
i dostaw na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego Zamówienia, roszczenia te przejmuje Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych 
i prawniczych.

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

  - posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

  - posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie Zamówienia;

  - posiadamy  osoby zdolne do wykonania Zamówienia;

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - posiadamy potencjał ekonomiczny i techniczny;

1.7. potwierdzamy, że cena skalkulowana jest w PLN;

1.8. udzielamy __________(min. 36 m-cy.- max. 60 m-cy) gwarancji na warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ oraz wydłużamy okres rękojmi do ____ miesięcy (okres rękojmi musi odpowiadać okresowi gwarancji)

- Potwierdzamy termin realizacji Zamówienia, tj.:

- rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu zamówienia  – od dnia zawarcia Umowy,

- zakończenie wykonywania Przedmiotu zamówienia – do dnia 30.06.2022 r.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia, ponieważ nie zachodzi w stosunku do nas żadna z przesłanek określonych w pkt. 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.

- Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako: samodzielny Wykonawca*/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie*.

- Oświadczamy, że poza dokumentami wymaganymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej  zawarcia.

- Oświadczamy, że faktury będziemy przesyłać w formie elektronicznej*/papierowej* (jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła 
w takim wypadku wersji papierowej faktury).

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt Umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania,                    w przypadku wyboru naszej Oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Załącznik Nr 9 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy - pod rygorem nieważności - zakaz dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Oświadczamy*, że ograniczamy zasadę jawności w stosunku do informacji zawartych 
na stronach nr od [•] do [•] stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje zamieszczamy w oddzielnej części Oferty oznakowanej, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieściliśmy stosowną informację.

Jednocześnie przedkładamy uzasadnienie dla utajnienia określonych w Ofercie  informacji, wykazując zaistnienie łącznie trzech przesłanek warunkujących możliwość objęcia danych informacji zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa.*

- Oświadczamy*, że nie ograniczamy zasady jawności naszej Oferty.*

- Oświadczamy, iż w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zobowiązujemy się do zapoznania, wszystkich pracowników/współpracowników  wskazanych w naszej Ofercie,  z treścią klauzuli informacyjnej wskazaną w punkcie 32 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że nie posiadamy powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku
 z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot Przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postępowaniu wadium w kwocie  __________ zł na  nr rachunku: _________________________________________________

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wniesiemy  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na warunkach i zasadach wskazanych w SWZ przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że kompletna Oferta składa się z _______ (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

___________________________

___________________________

- Nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom do wykonania żadnej części niniejszego Zamówienia / wykonanie następującego szczegółowego zakresu prac zamierzam(y) powierzyć następującym podwykonawcom*:

| Nazwa podwykonawcy | Szczegółowy zakres prac | Ilość |
| --- | --- | --- |

- Informujemy, że osobą/ami* odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są*:

|  | imię i nazwisko - ____________________________ nr tel. ____________________________________ nr faksu __________________________________ adres e- mail:______________________________ imię i nazwisko - ____________________________ nr tel. ____________________________________ nr faksu __________________________________ adres e-mail:_______________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |  |

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Urzędu Skarbowego

| (pieczęć Wykonawcy) |  |
| --- | --- |

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowane przeze mnie (przez nas) przedsiębiorstwo:

□ nie zalega z opłaceniem podatków, opłat wobec Urzędu Skarbowego

□ uzyskało zgodę na zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego *

| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

*zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek   wobec ZUS

| (pieczęć Wykonawcy) |  |
| --- | --- |

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowane przeze mnie (przez nas) przedsiębiorstwo:

□ nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

□ uzyskało zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS *

| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

*zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

| (pieczęć Wykonawcy) |  |
| --- | --- |

Oświadczam(y) że [■] zobowiązuje się wszelkie informacje handlowe, techniczne, przekazane lub udostępnione przez ENEA Nowa Energia sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania, nie udostępniać osobom trzecim oraz nie publikować 
w jakiejkolwiek formie w całości lub części.

| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 - Wykaz osób zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 14.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia

| Warunek SWZ | L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa i rodzaj dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.4.1. | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 14.4.2. | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 14.4.3. | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 14.4.4. | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 7 - Wykaz zrealizowanych prac potwierdzających doświadczenie Wykonawcy, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 14.5.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia

| Lp. | Nazwa i dane podmiotu, dla którego wykonywano prace | Miejsce wykonywania prac | Zakres wykonywanych prac | Termin realizacji prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 8 - Wykaz systemów, materiałów i urządzeń

| L.P | Nazwa | Typ | Ilość | j.m | Producent | Zastosowanie rozwiązań równoważnych | Rozwiązania równoważne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nazwa | Typ | Producent |
|  | System monitoringu CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamera typu Bullet 4MP DarkFighter, generuje obraz w rozdzielczości 2680 x 1520; posiada przetwornik: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS; min. Oświetlenie: kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); Cz/B: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); 140dB WDR; funkcja wznawiania pracy po utracie napięcia; Obiektyw: 2.8 do 12 mm, HFOV: 114.5° do 41.8°, VFOV: 59.3° do 23.6°, DFOV: 141.1° do 48°; Apertura: F1.2 do F2.5; Moduł blue glass wykorzystywany do redukcji refleksów (poświat), P-iris; Zasięg IR do 50m, dodatkowy oświetlacz smart; H.265+/H.265/H.264+/ H.264; 5 strumieni, strumień spersonalizowany; Pamięć masowa: slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC 256 GB) lokalna pamięć, NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) ; SMART IR; BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcja dystorsji, tryb korytarzowy; 2/2 wejścia/wyjścia alarmowe; 1/1 wejście/wyjście audio; 1 wyjście wideo; grzałka; Funkcje smart: zdarzenia podstawowe i zdarzenia smart, zliczanie; Funkcje wykorzystujące algorytm deep-learning: rozpoznawania twarzy, detekcja wielu cech, zliczanie osób, detekcja kasku, zarządzanie kolejkami, ochrona perymetryczna; ; Dual Backup ; Temperatura prac -40 °C do 60 °C; Zasilanie: 12 VDC ± 20%, three-core terminal block, ochrona przed odwrotna polaryzacją; PoE: 802.3at, Type 2 Class 4; IK10, IP67; Waga 1920g; MODEL Z OZNACZENIEM –Y posiada: 1 RS-485(half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive), wyjście zasilające: 12 VDC, max. 200 mA; Wymiary: Ø140 × 351 mm; Ochrona antykorozyjna: NEMA 4X(NEMA 250-2018); PVC FREE | iDS-2CD7A46G0-IZHSY(2.8-12mm) | 38 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |  |

| 2 | Kamera kopułowa 4MP DarkFighter, generuje obraz w rozdzielczości 2680 × 1520; posiada przetwornik: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS; min. Oświetlenie: kolor 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); Cz/B: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON); WDR 140dB; funkcja wznawiania pracy po utracie napięcia; Obiektyw: 2.8 do 12 mm, HFOV 114.5° do 41.8°,VFOV 59.3° do 23.6°, DFOV 141.1° do 48°;; Apertura: F1.2 do 2.5; Moduł blue glass wykorzystywany do redukcji refleksów (poświat), P-iris; Zasięg IR do 30m, dodatkowy oświetlacz smart; H.265+/H.265/H.264+/ H.264; 5 strumieni, strumień spersonalizowany; Pamięć masowa: slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC 256 GB) lokalna pamięć, NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) ; SMART IR; BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcja dystorsji, tryb korytarzowy; 1/1 wejście/wyjście alarmowe; 1/1 wejście/wyjście audio; 1 wyjście wideo; grzałka; wyjście zasilające 12 VDC, max. 200 mA ;Funkcje smart: zdarzenia podstawowe i zdarzenia smart, zliczanie; Funkcje wykorzystujące algorytm deep-learning: rozpoznawania twarzy, detekcja wielu cech, zliczanie osób, detekcja kasku, zarządzanie kolejkami, ochrona perymetryczna; ; Dual Backup ; Temperatura prac -30 °C do 60 °C; Model z oznaczeniem -Y: 1 RS-485; Zasilanie: 12 VDC ± 20%, three-core terminal block, ochrona przed odwrotną polaryzacją; 24 VAC ± 20%, three-core terminal block, ochrona przed odwrotną polaryzacją; PoE: 802.3at, Type 2, Class 4; Waga; 1550 g, Wymiary: Ø162 × 141.8 mm; ochrona antykorozyjna: NEMA 4X (NEMA 250-2018); IK10, IP67, klosz ANTI-IR | iDS-2CD7546G0-IZHSY(2.8-12mm) | 2 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Uchwyt montażowy ścienny, materiał: stop aluminium, kolor: biały, wymiary: 155×183.5×240mm | DS-1473ZJ-155-Y | 2 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Oświetlenie: kolor 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)Cz/b: 0.0002 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux dla IR), BLC, HLC, 3D DNR, EIS, obszar ekspozycji, obszar ostrości, balans bieli, 140 dB WDR Rapid Focus; 16x zoom cyfrowy, 42x zoom optyczny; 24 programowalne maski prywatności; Ogniskowa : 6.0 do 252mm; HFOV 56.6°do 1.7° (wide-tele), VFOV: 33.7° do 0.9° (wide-tele),DFOV: 63.4° do 1.9° (wide-tele); 300 presetów, 8 patroli, 4 presety; max. rozdzielczość: 1920 × 1080; Zasięg IR do 400m, Kompresja wideo: H.265, H.264, MJPEG; Funkcje SMART (detekcja twarzy, detekcja pojazdów, podstawowe zdarzenia, zdarzenia smart, śledzenie smart, nagrywanie smart); Interfejs komunikacyjny: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE; Slot na kartę Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR; 7/2 wejść/wyjść alarmowych; 1/1 wejście/wyjście audio; wyjście wideo; RS-485; Zasilanie: 24 VAC (Max. 60 W, w tym max. 18 W dla IR i max. 6 W dla grzałki), Hi-PoE (Max. 50 W, w tym max. 18 W dla IR i max. 6 W dla grzałki); Temperatura pracy: -40°C do 70°C; Wymiary: Φ 266.6 mm × 410 mm; Waga 8kg; IP67, Wycieraczka, NEMA 4X | DS-2DF8242IX-AELWY(T3) | 7 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Adapter nasłupowy z uchwytem do kamer obrotowych z puszką przyłączeniową. Średnica słupa Φ67-127mm. | DS-1604ZJ-BOX-Pole-Y | 7 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 6 | Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 320Mbps/256Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjścia monitorowe (niezależne) HDMI1(3840x2160)VGA1(2560x2160)/HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080), 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 8 interfejów SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom). Obudowa 2U, wymiary 445×470×90mm. Waga ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC. Redundantny system zasilania. | DS-9632NI-I8/R | 2 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Dysk twardy 8TB do przystosowany do pracy w strukturach RAID. | HUS728T8TALE6L4 | 12 | szt. | WD | TAK/NIE |  |  |
| 8 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01 | szafa RACK CCTV - 18U, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 [rejestrator, dekoder, dyski wg odrębnych pozycji] | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.1, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.2, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 11 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.3, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 12 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.4, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 13 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.5, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 14 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.6, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 15 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.7, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 16 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.8, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 17 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.9, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 18 | Wyposażenie szafy w urządzenia elektryczne i teletechniczne, wg specyfikacji na schemacie ST.01. Wycena urządzeń ochrony obwodowej, montowanych w szafie IDF, w rozdziale "ochrona obwodowa" | szafa IDF.10, wraz z wyposażeniem, zgodnie ze schematem ST.01 | 1 | kpl |  | TAK/NIE |  |  |
| 19 | Stacja kliencka, Intel Core i7 – 6700K@4GHz, RAM min 16GB, MS Windows 10 (64bit),NVIDIA GeForce GTX1070. | Stacja kliencka | 1 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 20 | Monitor 27.9” wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3840 x 2160, 1.07B kolorów, podświetlenie 300cd/m², kontrast 1000:1, odświeżanie 5.5ms. Wejścia 1 HDMI, 1VGA, 1DP, audio. Zasilanie 100-240VAC, pobór <45W, temp. Pracy 0℃-40℃, wymiary 659.7mm x 391mm x 49.3mm, waga 5.6Kg. | DS-D5028UC | 2 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 21 | Uchwyt naścienny | DS-DM4255W | 2 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 22 | Klawiatura sterująca Hikvision, dotykowy i odłączany moduł klawiatury, dotykowy ekran LCD 10,1"(1024x600), android 4.4, możliwość przewodowego i bezprzewodowego połączenia z Internetem, kompatybilność z produktami Hikvision DVR, DVS, NVR, kamery sieciowe, kamery speed dome itp., wbudowany 4-osiowy joystick, 2 porty USB 2.0,Interfejsy HDMI oraz DVI, zasilanie 12 V DC/ PoE(max. 15W) | DS-1600KI | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 23 | Zestaw oprogramowania | HikCentral P | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 24 | Licencja bazowa z 64 licencjami kamerowymi. | HikCentral-VSS-Base/64Ch | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 25 | Licencja do obsługi ścian monitorowych i dekoderów wizyjnych. | HikCentral-SmartWall-Base | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 26 | Licencja do współpracy z systemem kontroli dostępu. W zestawie licencje dla 16 przejść. | HikCentral-ACS-Base/16Door | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 27 | Licencja do współpracy z systemem alarmowym. Licencja bez ograniczenia zasobów. | HikCentral-AlarmSystem-Base | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 28 | Licencja do obsługi funkcji VCA i tworzenia raportów zdarzeń. | HikCentral-BIReport-Base | 1 | szt. | HIKVISION | TAK/NIE |  |  |
| 29 | Ogranicznik przepięć |  | 4 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 30 | Przewód FTP kat.6 żelowany |  | 1900 | mb. | TYCO/Commscope | TAK/NIE |  |  |
| 31 | Przewód FTP kat.6 B2ca |  | 130 | mb. | TYCO/Commscope | TAK/NIE |  |  |
| 32 | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, C9200L Network Essentials, 48-port license, Europe AC Type A Power Cable, Config 5 Power Supply Blank, Catalyst 9200 Blank Stack Module, C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license, C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license, Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment, SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne - Switch montowany w szafie Rack CCTV. |  | 1 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 33 | Przełącznica światłowodowa TYCO LC/PC 24 wyposażona |  | 2 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 34 | Kabel YKY 3x2,5mm2 |  | 1300 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 35 | Kabel N2XH-J 3x2.5 B2ca |  | 30 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 36 | Światłowód ZW-NOTKtsd 8J |  | 4500 | mb. | Telefonika | TAK/NIE |  |  |
| 37 | Kabel YKYżo 3x1,5mm2 |  | 1300 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 38 | Konfiguracja i uruchomienie systemu |  | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 39 | System Sygnalizacji Włamania i napadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Manipulator LCD | LCD INT-KLCDR-BL | 2 | szt. | SATEL | TAK/NIE |  |  |
| 41 | Cyfrowa dualna czujka z antymaskingiem 12V DC | PIR +MW SLIM-DUAL-PRO | 4 | szt. | SATEL | TAK/NIE |  |  |
| 42 | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść | INTEGRA 64 Plus | 1 | kpl. | SATEL | TAK/NIE |  |  |
| 43 | Zasilacz buforowy | APS-612 | 1 | szt. | SATEL | TAK/NIE |  |  |
| 44 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny | SP 4002-R | 1 | szt. | SATEL | TAK/NIE |  |  |
| 45 | HTKSH 4x2x0,5 układany na korytku kablowym (450m) oraz w rurkach PCV fi22 (300m) | HTKSH 4x2x0,5 | 425 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 46 | Uruchomienie i testy systemu |  | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 47 | Kontrola dostępu |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Platforma aplikacyjna Nedap AEOS Base kit |  | 1 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 49 | Licencja dla Administratora |  | 1 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 50 | Licencja na identyfikatory z kartami |  | 30 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 51 | Licencja online door |  | 5 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 52 | Kontroler drzwi AEOS Blue AP7803; Wymiary obudowy 230 x 165 x 65mm; Wymiary modułu 122 x 120 x 35mm; Masa obudowy z modułem 700g; Zakres temperatur pracy 0...+55°C; Wilgotność względna od 20 do 90%; Parametry kontrolera: Procesor 800MHz, 256 MB pamięci SDRAM, 2 GB pamięci Flash; Przy technologii PoE prąd czytników 500mA przy 12V DC, prąd zamków 600mA przy 12V DC; Przy zasilaniu zewnętrznym prąd czytników 500mA przy VIN, orąd zamków 600mA przy VIN |  | 5 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 53 | Czytnik do zastosowań wewnętrznych Convex MD80C Czytnik do zastosowań wewnętrznych; Wymiary 191 x 50 x 30mm; Masa 350g; Zużycie energii 160mA przy 12V DC i 80mA przy 24 V DC; Zakres temperatur pracy -20...+55°C; Wilgotność względna od 10 do 93%; Wejścia 4:kolektor otwarty, brzęczyk, 3 diody LED; Zasięg ok. 8cm; Klasa IP IP65 |  | 3 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 54 | Czytnik do zastosowań zewnętrznych Invexs190 Czytnik do zastosowań zewnętrznych Wymiary 122 x 120 x 35mm; Masa 200g; Zakres temperatur pracy -20...+55°C; Napięcie zasilania od 12 ~ 30V DC; Klasa IP IP52 |  | 7 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 55 | Czytnik administratora USB biurkowy |  | 1 | szt. | NEDAP | TAK/NIE |  |  |
| 56 | Przycisk wyjścia awaryjnego D-115 Przycisk awaryjny; Obudowa plastikowa; Kolor obudowy zielony; Wymiary produktu 89,5 x 87,5 x 56,5mm; Masa 160g; Gwarancja 24 msc |  | 3 | szt. | ID Electronics | TAK/NIE |  |  |
| 57 | Zasilacz Pulsar PSBN10A12E z akumulatorem Akumulator 65AH/12V / Alarmtec / (BP65-12) |  | 8 | szt. | PULSAR | TAK/NIE |  |  |
| 58 | Depozytor kluczy SAIK Depozytor na klucze; Stalowa obudowa; Klucze umieszczone na brelokach; Możliwość przechowywania różnych typów kluczy i pęków kluczy; Wygodna wymiana kluczy; Zwrot breloka w dowolne lub przypisane miejsce; Blokada breloka w urządzeniu - do 30 kluczy |  | 1 | szt. | SAIK | TAK/NIE |  |  |
| 59 | Słupek pod czytniki KD na bramie wjazdowej |  | 2 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 60 | Kontaktron |  | 3 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 61 | Zwora elektromagnetyczna 350kg |  | 3 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 62 | FTP kat.6A B2Ca |  | 250 | mb. | TYCO/Commscope | TAK/NIE |  |  |
| 63 | HTKSH 3x2x1,0 |  | 125 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 64 | LiHCH 2x1,0 |  | 125 | mb. | Bitner | TAK/NIE |  |  |
| 65 | Uruchomienie, testy systemu oraz szkolenie obsługi |  | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 66 | System videodomofonowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Zestaw wideo z panelem serii LITHOS: LVC/01, DPH, AGT V, VAS/101 |  | 1 | kpl. | CAME | TAK/NIE |  |  |
| 68 | Podstawka nabiurkowa, do odbiorników wideo (AGATA, AGT, PERLA, OPALE) | AGT KT V | 1 | kpl. | CAME | TAK/NIE |  |  |
| 69 | Przekaźnik NO/NC 12VDC | AWZ510 | 1 | szt. | CAME | TAK/NIE |  |  |
| 70 | Zestaw KRONO PLUS - sterowanie SPACE z ZF1N, skrzydło max. Dł. 3m /KR310D, KR310S, ZF1N, DIR10, AF43SP, SP2/ 2 wyłączniki krańcowe |  | 2 | kpl. | CAME | TAK/NIE |  |  |
| 71 | Przewód FTP kat.6 A żelowany |  | 180 | mb. | TYCO/Commscope | TAK/NIE |  |  |
| 72 | Uruchomienie, testy systemu. |  | 1 | kpl. |  | TAK/NIE |  |  |
| 73 | System integracyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Stacja robocza GEMOS DELL PRECISION TOWER 3420 XCTO |  | 1 | szt. | ELA COMPIL | TAK/NIE |  |  |
| 75 | MONITOR DELL P2419H 23,8" LED 16:9 1920x1080 |  | 2 | szt. |  | TAK/NIE |  |  |
| 76 | Opracowanie aplikacji graficznej |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 77 | Konfiguracja interfejsu do systemu zewnętrznego |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 78 | Uruchomienie, testy systemu oraz szkolenie obsługi |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 79 | Licencja na stację roboczą |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 80 | Prace Budowlane |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Uzupełnienie płotu obwodowego z siatki |  | 30 | m2 |  |  |  |  |
| 82 | Budowa kanalizacji 1-otw fi 110 |  | 1480 | mb. |  |  |  |  |
| 83 | Studnia kablowa SK1 z pokrywą |  | 31 | szt. |  |  |  |  |
| 84 | Piasek |  | 24 | ton |  |  |  |  |
| 85 | Beton |  | 6 | m3 |  |  |  |  |
| 86 | Zabezpieczenie przepustów kablowych masą ognioodporną "Promat" |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 87 | Materiały drobne i niepoliczalne ( pianki, taśmy, opaski kołki, oczka tulejki, kable uziemiające) |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 88 | Oznaczenie kabli |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 89 | Utylizacja zdemontowanych materiałów |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 90 | Demontaż istniejącej infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do wymiany |  | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 91 | Tabliczka odznaczeniowa "Teren monitorowany" |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 92 | Pomiary okablowania |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 93 | Rurka PCV fi 22 |  | 220 | mb. |  |  |  |  |
| 94 | korytko kablowe z pokrywą, odporne na czynniki zewnętrzne BAKS 100x50 |  | 70 | mb. |  |  |  |  |
| 95 | Stelaż zapasu kabla światłowodowego |  | 12 | szt. |  |  |  |  |
| 96 | Patchcordy światłowodowe, miedziane. |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 97 | Słup aluminiowy o wysokości do 3m, z fundamentem |  | 21 | szt. |  |  |  |  |
| 98 | Obudowa 600x600x200 |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 99 | Koszty obsługi budowy |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Załącznik nr 9 -  Projekt Umowy

Załącznik nr 10 – wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej

- GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA/BANKOWA

należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek

- nr PO/........../201… z dnia [•] 2021r. (dalej Gwarancja)

| BENEFICJENT: | - ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000812626, REGON: 384813168, NIP: 7792510877, o kapitale zakładowym: 52.648.100,00 zł |
| --- | --- |
| GWARANT: | - [•] |
| ZOBOWIĄZANY: | - [•] |

§ 1

- Niniejsza Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek została wystawiona na zlecenie Zobowiązanego w związku z Umową [•] z dnia [•]r. której przedmiotem jest [•] zawartą pomiędzy Zobowiązanym 
a Beneficjentem (zwaną dalej „Umową”).

- Gwarant działając na zlecenie Zobowiązanego, zobowiązuje się niniejszym w stosunku do Beneficjenta  nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta:

- wszelkich kwot do wysokości [•] (słownie: [•]),  stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta wobec Zobowiązanego  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

- wszelkich kwot do wysokości [•] (słownie: [•] stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta wobec Zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

Łączna kwota wypłacona z tytułu niniejszej Gwarancji (łączna suma gwarancyjna) nie może przekroczyć PLN [•]  (słownie: [•]).

§ 2

- Odpowiedzialność Gwaranta z niniejszej Gwarancji trwa:

- w okresie [•] – w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Umowy oraz

- w okresie [•] – w zakresie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Odpowiedzialność Gwaranta wygasa automatycznie przed terminami wskazanym w ust. 1, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

  - Oryginał Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem jej ważności,

  - Beneficjent w formie pisemnej  zwolni Gwaranta ze wszystkich zobowiązań będących przedmiotem niniejszej Gwarancji.

§ 3

- Gwarant zapłaci żądaną przez Beneficjenta kwotę na pierwsze pisemne wezwanie do zapłaty, przedłożone przez Beneficjenta w okresie ważności niniejszej Gwarancji określonym w § 2 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty Gwarantowi. Pisemne wezwanie do zapłaty musi być skierowane na adres Gwaranta wskazany w komparycji. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać oświadczenie Beneficjenta, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie Umowę objętą gwarancją;

- W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu wad fizycznych i usterek w przedmiocie Umowy (roszczenia z tytułu rękojmi i gwaranci jakości), wezwanie do zapłaty musi zawierać oświadczenie, że  Zobowiązany nie usunął wad lub usterek w przedmiocie Umowy i pomimo skierowanego do niego przez Beneficjenta pisemnego wezwania nie wywiązał się lub wywiązał się nienależycie z przedmiotowych zobowiązań.

- Do wezwania do zapłaty winien być dołączony dokument poświadczający umocowanie osób, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta w postaci wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwa (jeżeli wezwanie do zapłaty zostało podpisane przez osoby niefigurujące w KRS jako powołane do reprezentacji Beneficjenta).

- Gwarant nie jest uprawniony do uzależnienia wypłaty gwarancji od przedłożenia przez Beneficjenta innych dokumentów lub podjęcia innych działań, niż wyżej opisane. 
W szczególności Gwarant nie jest uprawniony do żądania złożenia wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta czy też innych osób trzecich. Gwarant nie może powoływać się na zarzuty dotyczące istnienia i ważności Umowy, a także zarzuty wynikające z treści stosunku prawnego łączącego Beneficjenta ze Zobowiązanym.

§ 4

Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

§ 5

Niniejsza Gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwłocznie po jej wygaśnięciu.

§ 6

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym w Gwarancji zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

…………………………………………………………

(podpisy osób reprezentujących Gwaranta)