## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
„Sukcesywne dostawy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych firm Wilo i Grundfos”
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa materiału | Producent | Przedmiot dostawy i nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Pompy WILO
1.1Pompy obiegowe
Pompy c.o. i zatapialne Wymagania: 1. Zasilane napięciem 1x230-240V dla pomp 1 fazowych 2. Zasilane napięciem 3x400-415V dla pomp 3 fazowych 3. Wyposażone w okładziny termoizolacyjne 4. Posiadające funkcję zewnętrznego bezpotencjałowego załączania/wyłączania oraz wyjście bezpotencjałowe sygnalizacji stanu pracy pompy (wbudowaną lub wyposażoną w moduł do wbudowania). 5. Przyłącza kołnierzowe PN6/PN 10 oraz gwintowane PN 6. Do pomp o przyłączach gwintowanych należy dołączyć komplet złączek i uszczelek
1 | IP-E40/120-1,5/2 | WILO |  | szt | 1
2 | IP-E40/120-1,5/2 R1 | WILO |  | szt | 1
3 | STRATOS 80/1-12 PN 10 | WILO |  | szt | 2
4 | STRATOS 65/1-16 | WILO |  | szt | 1
5 | STRATOS 65/1-12 | WILO |  | szt | 2
6 | STRATOS 50/1-16 | WILO |  | szt | 1
7 | STRATOS 50/1-12 | WILO |  | szt | 5
8 | STRATOS 50/1-10 | WILO |  | szt | 1
9 | STRATOS 40/1-16 | WILO |  | szt | 2
10 | STRATOS 40/1-12 | WILO |  | szt | 2
11 | STRATOS 40/1-10 | WILO |  | szt | 2
12 | STRATOS 40/1-8 | WILO |  | szt | 2
13 | STRATOS 32/1-12 | WILO |  | szt | 5
14 | STRATOS 32/1-10 | WILO |  | szt | 5
15 | STRATOS 30/1-12 | WILO |  | szt | 2
16 | STRATOS 30/1-10 | WILO |  | szt | 5
17 | STRATOS 30/1-8 | WILO |  | szt | 2
18 | STRATOS 30/1-6 | WILO |  | szt | 1
19 | STRATOS 25/1-8 | WILO |  | szt | 2
20 | STRATOS 25/1-10 | WILO |  | szt | 1
21 | STRATOS 25/1-6 | WILO |  | szt | 5
22 | Pompa zatapialna do wody brudnej Drain TM 32/7 | WILO |  | szt | 5
23 | Pompa zatapialna do wody brudnej Drain TM 32/8 | WILO |  | szt | 1
1.2 Pompy cyrkulacyjne do c.w.u.
Wymagania: 1. Zasilane napięciem 1x230-240V 2. Korpus pompy wykonany z brązu lub stali nierdzewnej 3. W przypadku połączeń gwintowanych do każdej pompy należy dostarczyć komplet złączek mosiężnych wraz z uszczelkami. 4. W przypadku pomp elektronicznych jeżeli producent przewiduje, wymagana funkcja zewnętrznego bezpotencjałowej załączania/ wyłączania oraz wyjście bezpotencjałowe sygnalizacji stanu pracy pompy (wbudowana lub wyposażona w moduł do wbudowania).
24 | Star -Z Nova | WILO |  | szt | 1
25 | Star- Z 20/4 | WILO |  | szt | 1
26 | Star- Z 20/5 | WILO |  | szt | 1
27 | Star- Z 25/6-3 | WILO |  | szt | 1
28 | TOP-Z 25/6 | WILO |  | szt | 1
29 | TOP-Z 25/10 | WILO |  | szt | 1
30 | TOP-Z 30/7 | WILO |  | szt | 1
31 | TOP-Z 30/10 | WILO |  | szt | 1
32 | TOP-Z 40/7 | WILO |  | szt | 1
33 | TOP-Z 50/7 | WILO |  | szt | 1
34 | Stratos -Z 25/1-8 | WILO |  | szt | 5
35 | Stratos -Z 30/1-8 | WILO |  | szt | 1
36 | Stratos – Z 30/1-12 | WILO |  | szt | 2
37 | Stratos PICO-Z 20/1-4 | WILO |  | szt | 1
38 | Stratos PICO-Z 20/1-6 | WILO |  | szt | 1
39 | Stratos PICO-Z 25/1-4 | WILO |  | szt | 1
40 | Stratos PICO-Z 25/1-6 | WILO |  | szt | 20
2. Pompy Grundfos
2.1 Pompy c.o. i zatapialne
Wymagania: 1. Zasilane napięciem 1x230-240V dla pomp 1 fazowych 2. Zasilane napięciem 3x400-415V dla pomp 3 fazowych 3. Wyposażone w okładziny termoizolacyjne 4. Posiadające funkcję zewnętrznego bezpotencjałowego załączania/wyłączania oraz wyjście bezpotencjałowe sygnalizacji stanu pracy pompy (wbudowaną lub wyposażoną w moduł do wbudowania). 5. Przyłącza kołnierzowe PN6/PN 10 oraz gwintowane PN 6. Do pomp o przyłączach gwintowanych należy dołączyć komplet złączek i uszczelek
41 | MAGNA 3 80-120F PN 10 | GRUNDFOS |  | szt | 2
42 | MAGNA 3 65-150F | GRUNDFOS |  | szt | 1
43 | MAGNA 3 65-120F | GRUNDFOS |  | szt | 2
44 | MAGNA 3 65-100F | GRUNDFOS |  | szt | 1
45 | MAGNA 3 50-150F | GRUNDFOS |  | szt | 1
46 | MAGNA 3 50-120F | GRUNDFOS |  | szt | 2
47 | MAGNA 3 50-100F | GRUNDFOS |  | szt | 1
48 | MAGNA 3 40-150F | GRUNDFOS |  | szt | 2
49 | MAGNA 3 40-120F | GRUNDFOS |  | szt | 3
50 | MAGNA 3 40-100F | GRUNDFOS |  | szt | 5
51 | MAGNA 3 40-80F | GRUNDFOS |  | szt | 1
52 | MAGNA 3 32-120F | GRUNDFOS |  | szt | 5
53 | MAGNA 3 32-100F | GRUNDFOS |  | szt | 5
54 | MAGNA 3 32-100 | GRUNDFOS |  | szt | 1
55 | MAGNA 3 32-80 | GRUNDFOS |  | szt | 1
56 | MAGNA 3 32-60 | GRUNDFOS |  | szt | 1
57 | MAGNA 3 25-100 | GRUNDFOS |  | szt | 1
58 | MAGNA 3 25-80 | GRUNDFOS |  | szt | 2
59 | MAGNA 3 25-60 | GRUNDFOS |  | szt | 5
60 | MAGNA 3 25-40 | GRUNDFOS |  | szt | 2
61 | TPE 40-270/2-S [3x400V] PN-16, DN40, moc silnika- 1,5kW, PN 16, 3x400V, uszczelnienie-BAQE | GRUNDFOS | 96275451 | szt | 1
2.2 Pompy cyrkulacyjne do c.w.u.
Wymagania: 1. Zasilane napięciem 1x230-240V 2. Korpus pompy wykonany z brązu lub stali nierdzewnej 3. W przypadku połączeń gwintowanych do każdej pompy należy dostarczyć komplet złączek mosiężnych wraz z uszczelkami.
62 | UPS 25-40N | GRUNDFOS |  | szt | 1
63 | UPS 25-60N | GRUNDFOS |  | szt | 1
64 | UPS 25-80N | GRUNDFOS |  | szt | 1
65 | ALPHA 2 25-40N | GRUNDFOS |  | szt | 5
66 | ALPHA 2 25-60N | GRUNDFOS |  | szt | 20
67 | ALPHA 2 25-80N | GRUNDFOS |  | szt | 5
68 | ALPHA 2 32-80N | GRUNDFOS |  | szt | 1
69 | MAGNA 3 25-80N | GRUNDFOS |  | szt | 1
70 | MAGNA 3 25-120N | GRUNDFOS |  | szt | 1
71 | MAGNA 3 32-80N | GRUNDFOS |  | szt | 1
72 | MAGNA 3 32-100N | GRUNDFOS |  | szt | 1
[6 empty] | netto | 0
[6 empty] | VAT 23% | 0
[6 empty] | brutto | 0
_________________________________________
(pełna reprezentacja Wykonawcy (Dostawcy) lub osoba upełnomocniona)