**Postepowanie nr 4100/JW00/31/KZ/2018/0000051606 - Projekt termomodernizacji bud F12 - Pytania i odpowiedzi**

Pytania:

1. Czy w zakresie projektu termomodernizacji jest projekt wymiany instalacji grzewczych lub węzła cieplnego?

2. Czy w zakresie termomodernizacji jest projektowana wymiana drzwi lub okien?

3. Czy obecnie na elewacji budynku sa miejsca gniazdowania ptaków lub nietoperzy?

4. Czy posiadają Państwo archiwalną dokumentacje konstrukcyjną budynku?

5. Czy w zakresie zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

6. Czy polisa oc na kwote 500 000 ma dotyczyc biura projektów i obejmowac branzystów?

Odpowiedzi:

Ad 1 nie przewiduje się w projektowania w zakresie modernizacji instalacji c.o

Ad 2 nie przewiduje się w zakresie projektu wymiany drzwi i okien

Ad 3 w budynku stwierdzono gniazdowanie nietoperzy i innych ptaków

Ad 4 budynek posiada archiwalną dokumentację budowlaną

Ad 5 w zakresie zlecenia nie ma uzyskania pozwolenia na budowę

Ad 6 polisa OC dotyczy kontrahenta z którym zostanie zawarta umowa