Załącznik nr 2.

Zakres rzeczowy do wyceny

Szczegółowy zakres  usług  opisany w załączonych dokumentach :

I .  Zakres prac: Dostawa zaworów  kulowych  DN50 PN 40 :

Typ zaworu : DZT , uszczelnienie grafitowe , połączenie kołnierzowe

Wykonanie specjalne z dostosowaniem do napędu AUMA SG 04.3 F 05 63 Nm

Materiał : P235 GH

Medium : Para wodna temp. 250 C

Producent : Broen S.A