Zakres rzeczowy do wyceny

Ogólny zakres obejmuje:

- Przedstawienie koncepcji zabudowy przenośnika taśmowego oraz uzgodnienie ze Zlecającym.

- Zaprojektowanie przenośnika taśmowego.

- Dobór elementów (taśma, napęd, łożyska itp.) w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt powinien zawierać części występujące w urządzeniach już pracujących na Instalacjach Biomasy w Enea.

- Zaadaptowanie napędu do istniejącego zasilania i elementów automatyki. Dobór napędu identycznego z zastosowanym na urządzeniach już pracujących na Instalacjach Biomasy w Enea.

- Zastosowanie na zasypie przenośnika demontowalnej rynny umożliwiającej zrzut materiału przed przenośnikiem.

- Dostosowanie istniejącego sterowania do nowego rozwiązania (np. czujnik obrotu itp.).

- Smarowanie łożysk w sposób wygodny (z zastosowaniem standardowych kalamitek i wężyków).

- Demontaż dotychczasowego przenośnika zgrzebłowego,

- Montaż przenośnika taśmowego, wykonanie podłączeń, poprowadzenie okablowania oraz uruchomienie wraz z służbami Zlecającego.

- Dostarczenie wymaganej prawem dokumentacji oraz certyfikatów.

- Wszystkie części zamienne powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację i zakup (pełny opis w przypadku części handlowych).

- Dostarczenie instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i remontów przenośnika.

Prowadzenie prac w elektrowni odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Enea wymaganiami.

Przenośnik taśmowy ma zastąpić Przenośnik zgrzebłowy P-165 pracujący na Linii Rębaka Bruks w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Rysunki nr 1,2 i 3 do zakresu

Rysunki i zdjęcia dostarczone będą w osobnych plikach.