Załącznik nr 2. Zakres rzeczowy do wyceny

Szczegółowy zakres dostawy obejmuje:

1. Rura PVC D63 – 80 metrów – indeks 110040462

2. Rura PVC D90 – 50 metrów – indeks 110030572

3. Rura PVC D110 – 50 metrów – indeks 110030573

4. Rura PVC D140 – 30 metrów – indeks 110030574

5. Rura PVC D160 – 30 metrów – indeks 110030575

6. Kolano 45st PVC D25 – 20 sztuk – indeks 110030525

7. Kolano 45st PVC D32 – 20 sztuk – indeks 110030526

8. Łuk do wklejenia 90st PVC D63 – 20 sztuk – indeks 110040010

9. Kolano 45st PVC D63 – 20 sztuk – indeks 110040007

10. Kolano 90st PVC D90 – 15 sztuk – indeks 110030534

11. Kolano 45st PVC D90 – 20 sztuk – indeks 110040008

12. Kolano 90st PVC D 110 – 20 sztuk – indeks 110030535

13. Kolano 90st PVC D140 – 10 sztuk – indeks 110030537

14. Kolano 90st PVC D160 – 10 sztuk – indeks 110030538

15. Trójnik równoprzelotowy 90st PVC D160 – 5 sztuk indeks 110030582

16. Mufa PVC D63 – 10 sztuk – indeks 110030621

17. Mufa PVC D110 – 15 sztuk – indeks 110040223

18. Redukcja krótka PVC D32/D20 – 10 sztuk – indeks 110040407

19. Redukcja krótka PVC D32/D25 – 10 sztuk – indeks 110040408

20. Redukcja krótka PVC D40/D32 – 10 sztuk – indeks 110039988

21. Redukcja krótka PVC D50/D32 – 10 sztuk – indeks 110039989

22. Redukcja krótka PVC D50/D40 – 10 sztuk – indeks 110040410

23. Redukcja krótka PVC D63/D50 – 10 sztuk – indeks 110040411

24. Redukcja krótka PVC D75/D63 – 10 sztuk – indeks 110040412

25. Redukcja krótka PVC D90/D75 – 10 sztuk – indeks 110040413

26. Redukcja krótka PVC D110/D90 – 10 sztuk – indeks 110040401

27. Redukcja krótka PVC D140/D90 – 10 sztuk – indeks 110040403

28. Tuleja kołnierzowa PVC D63 – 20 sztuk – indeks 110030560

29. Tuleja kołnierzowa PVC D110 – 10 sztuk – indeks 110030562

30. Kołnierz luźny PVC D63 – 20 sztuk – indeks 110030542

31. Kołnierz luźny PVC D110 – 15 sztuk – indeks 110030545

32. Kołnierz luźny PVC D140 – 10 sztuk – indeks 110030547

33. Dwuzłączka PVC D63 – 10 sztuk – indeks 110030622

34. Tuleja kołnierzowa długa PE100SDR17 D160 – 8 sztuk – indeks 110037601

35. Rura PE100 SDR17 D32 – 12 metrów – indeks 110033406

36. Rura PE100 SDR17 D40 – 12 metrów – indeks 110033311

37. Rura PE100 SDR17 D90 – 18 metrów – indeks 110033854

38. Kolano 90st PE100 SDR17 D32 – 10 sztuk – indeks 110033398

39. Kolano 90st PE100 SDR17 D90 – 10 sztuk – indeks 110033856

Wymagana dokumentacja:

- Certyfikat ISO 9001 / ISO 14001:2004

- KDWU

- Certyfikat Jakości zgodnie z normą DIN EN 10204-2.2

Gwarancja:

- 12 miesięcy.

Sporządził: Łukasz Kosik