### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy:        Wykonanie oznaczenia parametrów zapalności I wybuchowości próbek pyłu dla poszczególnych gatunków biomas

- Zakres obejmuje wykonanie oznaczenia parametrów zapalności I wybuchowości próbek pyłu dla poszczególnych gatnunków biomas:

1)      brykiet ligninocelulozy

2)      pellet z łuski ryżowej

3)      pellet z łuski kakaowca

4)      pellet drzewny (USA)

5)      pellet drzewny - toryfikat (Norwegia)

6)      pellet drzewny - toryfikat jasny (AM&HP)

7)      pellet drzewny - toryfikat ciemny (AM&HP).

- Szczegółowy zakres:

- Oznaczenie następujących parametrów zapalności i wybuchowości pyłów:

| Lp. | Metoda badań | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalne ciśnienie wybuchu PN-EN 14034-1 +A1:2011 | Pmax |
| 2 | Przyrost ciśnienia i wskaźnik wybuchowości PN-EN 14034-2 +A1:2011 | (dp/dt)max Kst |
| 3 | Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW PN-EN 14034-3+A1:2011 | DGW |
| 4 | Minimalna temperatura zapłonu wybranej warstwy pyłu 5mm PN-EN 50281-2-1:2002 | T5mm |
| 5 | Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu PN-EN 50281-2-1:2002 | Tcl |
| 6 | Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu PN-EN 13821:2004 | MIE |
| 7 | Rozdrobnienie, rozkład ziarnowy, oznaczenie wilgoci – (niezbędne do wyznaczenia powyższych parametrów) |  |

- Wszystkie wymienione oznaczenia wykonać według procedur opartych na normach europejskich oraz spełniających wymagania system jakości ISO 9001.

Sporządził:

Michał Kosowicz

Tel. 015-865-60-46,    kom. 609-130-668   michal.kosowicz@enea.pl