ZAŁĄCZNIK DO PFU

SZKOLENIE PERSONELU

- Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego tak, aby był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem. Po zakończeniu procesu szkolenia przeszkolony personel Zamawiającego, bez wsparcia Wykonawcy, będzie w stanie:

- bezpiecznie i ekonomicznie prowadzić eksploatację instalacji wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w zakres Przedmiotu Umowy, we wszystkich sytuacjach ruchowych;

- zapewnienia regularnej obsługi Instalacji w prawidłowy sposób;

- dokonywania napraw, konserwacji, przeprowadzania remontów bieżących i średnich,

- zaplanowania i przygotowania zamówień na remonty kapitalne;

- korzystania z dostarczonego oprogramowania.

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego odbyć ma się w takim terminie, aby do czasu rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego był on przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy;

- Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną i powinno być zróżnicowane 
z podziałem na personel zarządzający, personel ruchowy oraz personel eksploatacyjno - remontowy. Przeszkolony zostanie personel wskazany przez Zamawiającego.

- Szkolenia powinny umożliwić samodzielną obsługę wszystkich systemów i urządzeń. Efektem szkolenia będzie zdobycie umiejętności samodzielnej obsługi urządzeń, usuwania niesprawności i wykonywania zmian

- Ilość pracowników Zamawiającego, którzy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę 
w zakresie obsługi wybudowanych Instalacji zostanie uzgodniona między Stronami 
w trybie roboczym.

- Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie:

- uruchomienia / odstawienia Instalacji (planowe i awaryjne),

- obsługi (prowadzenia ruchu),

- konserwacji i remontów,

- bezpiecznej pracy Instalacji,

- lokalizacji i usuwania uszkodzeń,

- interpretacji wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji.

- Szkolenie muszą być przeprowadzone przez przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone stosownym certyfikatem (świadectwem) oraz imienną listą obecności.

- Uzgodnione zakresy szkolenia będą odbywały się na terenie Zamawiającego.

- Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.

- Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały oraz niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu w terminie najpóźniej do 30 dni przed każdym etapem szkolenia:

- programu szkolenia dla danej fazy,

- materiałów szkoleniowych w formie kopii drukowanych i zapisów na nośniku elektronicznym (w ilości odpowiadającej liczbie pracowników podlegających danemu szkoleniu),

- sposobu sprawdzenia poziomu wyszkolenia personelu Zamawiającego.

- W wynagrodzeniu umownym zawarte są koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, oraz koszty wynajmu sal i pomieszczeń