|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | **NAZWA CZĘŚCI** | **Materiał** | **Szacowana ilość** |
|  | Uszczelka fi 772x616x5mm | Tektura termoizolacyjna (bez azbestowa na bazie włókien ceramicznych i skalnych o odporności temperaturowej do ok 1400 st. C gęstość ok 900 kg/m3 np. BOARD PRO-1400) | 60 szt. |
|  | Uszczelka fi 568x468x5mm | Tektura termoizolacyjna (bez azbestowa na bazie włókien ceramicznych i skalnych o odporności temperaturowej do ok 1400 st. C gęstość ok 900 kg/m3 np. BOARD PRO-1400) | 60 szt. |
|  | Nakrętka zabezpieczająca klatkowa M20 | Stal węglowa | 80 kg |
|  | Nakrętka M20-B | Kl.5 | 150 kg |
|  | Śruba M20x90-B | Kl4.6 | 150 kg |
|  | Śruba M20x100-B | Kl4.6 | 150 kg |
|  | Nakrętka zabezpieczająca klatkowa M24 | Stal węglowa | 150 kg |
|  | Nakrętka M24-B | Kl.5 | 150 kg |
|  | Śruba M24x120-B | Kl4.6 | 200 kg |
|  | Śruba M24x140 -B | Kl4.6 | 150 kg |

Załącznik nr 6 do SWZ II Wykaz części zamiennych